Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/1/drob/sprz/med/09/2	 Zduńska Wola  dnia: 2009-12-14

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-12-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa drobnego sprzętu medycznego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający może sprecyzować najistotniejsze parametry techniczne ssaka , których  oczekuje?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający podaje parametry ssaka elektrycznego – ssak elektryczny na wózku przejezdnym o parametrach :

  - szybkość zasysania powietrza min. 19l/min

  - zakres regulacji podciśnienia – min do 0,8 bar

  - pojemność słoja ssącego – min 2,5 l.

  - zasilanie 230/50 Hz

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Barbara Mosińska