Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/1/drob/sprz/med/09/3	 Zduńska Wola  dnia: 2009-12-14

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-12-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa drobnego sprzętu medycznego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy część 6 - ssak elektryczny - 1 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o kolorze białym

2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka o przepływie 10l/min z podciśnieniem maks. 80 KPa z 1 butlą poliwęglanową wielorazową sterylizowaną w tem 134 C wraz z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym oraz z wygodnym dobrze wyważonym uchwytem do przenoszenia? .

3. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka o przepływie 30 l/min z podciśnieniem maks. 85 KPa z 1 butlą poliwęglanową wielorazową sterylizowaną w tem 134 C wraz z filtrem hydrofobowo-antybakteryjnym oraz wygodnym dobrze wyważonym uchwytem do przenoszenia?.

4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka o przpeływie 10/min z podciśnieniem maks. 80 KPa z 2 butlami poliwęglanowymi wielorazowymi sterylizowanymi w tem 134 C wraz z filtrem hydrofowowo - antybakteryjnym na podstawie jezdnej z czterrma samonastawnymi kółkami w tym dwa z blokadą oraz z wygodnym , dobrze wyważonym uchwytem do przenoszenia ssaka?.

5. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka o przepływie 30l/min z podciśnieniem maks. 85 Kpa z 2 butlami poliwęglanowymi wielorazowymi sterylizowanymi w temp. 134 C wraz z filtrem hydrofobowo - antybakteryjnym na podstawie jezdnej z czteroma samonastawnymi kółkami w tym dwa z blokadą oraz z wygodnym dobrze wyważonym uchwytem do przenoszenia ssaka?.

6. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ssaka o przepływie 40 l/min z podciśnieniem maks. 95 kPa z 2 butlami poliwęglanowymi wielorazowymi sterylizowanymi w tem 134 C wraz z filtrem hydrofobowo - antybakteryjnym na podstawie jezdnej z czterema samonastawnymi kółkami w tym dwa z blokadą z panelem sterowania na wysokości bioder oraz z dwoma uchwytami do przesuwania i przenoszenia urządzenia?.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Zamawiający oczekuje ssaka elektrycznego na wózku przejezdnym o niżej podanych parametrach :

  - szybkość zasysania powietrza min 19l/min

  - zakres regulacji podciśnienia – min do 0,8 bar

  - pojemność słoja ssącego – min 2,5 l

  - zasilanie 230/50Hz

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Barbara Mosińska