Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/1/per/01/09/3	 Zduńska Wola  dnia: 2009-02-19

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-02-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa do Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2 Perymetru automatycznego,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści 164 punkty testowe ?.

2. Czy Zamawiający dopuści perymetr bez automatycznej regulacji wysokości  podbródka ?

3.Czy Zamawiający dopuści komputer zewnętrzny ?

4. Czy Zamawiający wymaga stolik pod czaszę perymetru?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający dopuszcza 164 punkty testowe.

- ad. pkt. 2 – Zamawiający dopuszcza perymetr bez automatycznej regulacji wysokości podbródka.

- ad. pkt. 3 – Zamawiający dopuszcza komputer zewnętrzny .

- ad. pkt. 4 – Zamawiający nie wymaga stolika pod czaszę perymetru.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Maciej Milak