Zamówienia Publiczne

Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/USG/2/09/4	 Zduńska Wola  dnia: 2009-08-11

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-08-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

dostawa aparatu USG,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający dopuści aparat którego modułowa konstrukcja pozwala na regulacje pulpitu lewo/prawo co  jest bardziej ergonomiczną funkcją ułatwiającą dostosowanie  pulpitu do pozycji badającego.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o liczbie obrazów pamięci dynamicznej min. 2000 klatek ale łącznie z pamięciom dla obrazów kolor Doppler.

3. Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie dynamiki pow. 165 dB.

4. Czy Zamawiający dopuści aparat USG o zakresie bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min. 8 x.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z zakresem regulacji bramki DOPLERA Pulsacyjnego 0,5-15 mm.

6. Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 5-12 MHz

7. Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w sondę convex  o promieniu krzywizny 40 mm ( +/-5 %)

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- ad. pkt. 1 – Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że zachowana zostanie możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora.

- ad. pkt. 2 – Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy aparat USG o liczbie obrazów pamięci dynamicznej min. 2000 klatek  i podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ad. pkt. 3 – Zamawiający nie dopuszcza aparat o zakresie dynamiki pow. 165 dB i podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ad. pkt. 4 – Zamawiający nie dopuszcza aparat USG o zakresie bezstratnego powiększenia obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min 8 x i podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ad. pkt. 5 – Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy aparat USG z zakresem regulacji bramki DOPLERA Pulsacyjnego 0,5-15 mm i podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ad. pkt. 6 – Zamawiający dopuszcza aparat USG wyposażony w głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy przetwornika 5-12 MHz.

- ad. pkt. 7 – Zamawiający nie dopuszcza aparat USG wyposażony w sondę convex o promieniu krzywizny 40 mm ( +/- 5 % ) .

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Barbara Mosińska