Samodzielny Publiczny Zakład

Podstawowej Opieki Zdrowotnej

98-220 Zduńska Wola

Ul. Szadkowska 2

Pismo: ZP/doc/bud/02/08/4	 Zduńska Wola  dnia: 2008-11-27

Uczestnicy postępowania

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-11-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie przetarg nieograniczony, na:

docieplenie budynku Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Srebrna 11,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Poz. 7 kosztorysu podaje montaż 8 szt. okien zestawienie natomiast 9 szt. proszę o zajęcie stanowiska .

2. Opis techniczny podaje wykonanie docieplenia w systemie "Kreisel" natomiast podstawy przyjętej wyceny / poz.19-26 sugerują system "Atlas Stoper"  proszę o zajęcie stanowiska.

3. Poz.39 - czy brak podanej jednostki miary i ilości czasu pracy rusztowań oznacza , że oferent sam wylicza i wpisuje odpowiednią ilość godzin?

4. Kosztorys nie zawiera osadzenia na otworach w ścianach i kominach kratek wentylacyjnych oraz  osadzania kominków dla zapewnienia wentylacji stropodachu o których  mówi opis techniczny - proszę o zajęcie stanowiska.

5. Proszę o podanie ilości lub procentowego udziału malowania farbą silikatową Kreisel o numerze 601.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Ad. Pkt. 1 –  Poz. – 7 - Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z montażu wszystkich okien zawartych w kosztorysie. W pozycji tej zaistniała pomyłka. Kosztorys wykonywany był w marcu 2007 roku natomiast w okresie letnim wszystkie okna
w Przychodni  zostały wymienione, a kosztorys nie został zaktualizowany. W związku z powyższym poz. 7 kosztorysu jest nieaktualna. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

- Ad. Pkt. 2 – Zamawiający dopuszcza każdy system dociepleń, który jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.

- Ad. Pkt. 3 – Poz. 39 – Zamawiający informuje, że Wykonawca sam wylicza czas pracy rusztowań na podstawie przyjętego przez siebie składu brygady roboczej stopnia wykorzystania rusztowań.

- Ad. Pkt. 4 – Zamawiający informuje, że kominki należy osadzić w ilości przewidzianej w technologii robót ociepleniowych. Należy przewidzieć również montaż kratek na otworach wentylacyjnych w kominach.

- Ad. Pkt. 5 – Zamawiający informuje, że ilość malowania farbą silikatową Kreisel o numerze 601 – wynosi 297 m. kw.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Barbara Mosińska